В.В. Михалев, В.П. Тихонов, Е.Г. Абрамов
Пермский университет
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
Проблема обеспечения населения Пермской области питьевой водой нормативного качества относится к числу важнейших. Актуальность проблемы сформулирована в концепции федеральной целевой программы “Обеспечение населения России питьевой водой” и областной программы “Обеспечение населения Пермской области питьевой водой”.
Анализ фондовых материалов и полевые исследования, проведенные сотрудниками Пермского госуниверситета в 1999 г. по ряду южных районов Пермской области, показали, что существует значительный дефицит в количественном и особенно качественном обеспечении  питьевой водой населения сельских территорий.
Количественный дефицит связан с незначительной мощностью зоны активного водообмена верхнепермских отложений, ограниченной распространением песчаного типа разреза, как основного коллектора запасов воды, а также низкими дебитами одиночных скважин в глинистом и смешанном типе разрезов. Обеспеченность сельского населения Пермской области водой питьевого качества при нормативе 0,125 м3/сут на человека составляет около 51%. По многим, особенно южным районам, обеспеченность изменяется от 12 до 25 – 30%. 
Качественный дефицит определяется естественными факторами, определяющими повышенное содержание марганца, железа и высокую жесткость воды в терригенных загипсованных пермских отложениях. Большое влияние на качество воды оказывает хозяйственная деятельность человека, которая наиболее отчетливо проявляется в сельской местности.
Специфика сельскохозяйственных территорий состоит в площадном и локализованном загрязнении подземных вод. Площадное загрязнение обусловлено внесением на поля навоза и помета, органическая составляющая которых инфильтруется в водоносные горизонты и выносится в поверхностные водотоки. Масштабы загрязнения при этом достигают значительных величин, при относительно низких превышениях ПДК. Локализованное загрязнение приурочено к животноводческим фермам, птицефабрикам, навозохранилищам, площадкам компостирования, территориям гаражей и ГСМ. Загрязнение в этом случае значительно превышает ПДК и локализовано по направлению потока подземных вод к зоне местной дренирующей сети. Все сельскохозяйственные объекты приурочены к склонам логов и долинам рек, поэтому путь фильтрации, как правило, составляет не более 100-300 м. На таком расстоянии разбавление загрязнений незначительно и они в концентрированном виде выносятся в поверхностные водотоки.
Животноводческие комплексы и птицефабрики являются основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, так как не решены вопросы очистки сточных вод и утилизации навоза. Объемы стоков с территорий животноводческих комплексов составляют 18,4 млн м3 в год, около 98% сельских населенных пунктов не имеют централизованных систем канализации.
Несоответствие нормативным требованиям качества подземной воды, доставляемой к потребителям, во многом связано и с высокой степенью износа водозаборных скважин и водопроводов, которая изменяется от 36 до 100%. Отклонения качества воды от нормативных требований СаНПиН 2.1.4.559-96 достигают в отдельных случаях от 75 до 100%.
Загрязнение воды вызывает экологически обусловленные заболевания населения. По данным официальной медицинской статистики рост патологий у взрослого населения за последние пять лет увеличился на 83,3%. Заболеваемость детей увеличилась в среднем на 35%, в то же время отдельные заболевания, например врожденные пороки развития, увеличились на 87%.
Анализ геологических и гидрогеологических условий в районах области показал, что водоснабжение большинства сельских населен ных пунктов можно организовать за счет отдельных водозаборных скважин, расположенных в непосредственной близости от водопотребителей. Максимальная водообильность верхнепермских отложений приурочена к песчаниковому и смешанному типам разрезов, к долинам рек и зонам тектонической трещиноватости пород. По мере удаления от долин рек к водораздельным пространствам дебиты скважин закономерно и значительно снижаются. Выбор места и глубины заложения отдельных скважин и групповых водозаборов, кроме максимальной водообильности, должен отвечать условиям соблюдения зон санитарной охраны первого, второго и третьего поясов.
По результатам работы в рамках областной программы “Обеспечение населения Пермской области питьевой водой” в Б. Сосновском, Частинском, Чернушинском, Кишертском районах нами были разработаны и рекомендованы мероприятия, позволяющие обеспечить население и производственную сферу водой нормативного качества и в достаточном количестве на период до 2010 г.